## Лист1
УП Ремэлектрооборудование перечень проектных и изыскательных работ за 2011г.
№ п/п | Наименование проекта | Наименование объекта
1 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС (с линией связи) | Реконструкция специализированного здания учреждения образования "Минский государственный ПТК электроники" с пристроенной частью по ул. Кнорина,14 в г. Минске
2 | Телемеханизация ТП | Три многоквартирных жилых дома на перекрестке улиц Козлова и Набережная в г. Солигорске
3 | Телемеханизация РП-10кВ. Электротехнические решения, РЗА, телемеханизация дополнительно устанавливаемых ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "ЗСПВ" | Спортивно-развлекательный центр в г. Молодечно
4 | Телемеханизация трансформаторной подстанции | Реконструкция ВЛ-10кВ №422 ПС "Шклов" Шкловского р-на
5 | Телемеханизация ТП (без линии связи) | Здание музея Великой Отечественной Войны по пр. Победителей
6 | Телемеханизация трансформаторной подстанции | Реконструкция ВЛ-10 кВ №547 ПС "Городище" Шкловского р-на
7 | Телемеханизация ТП-4 (с линией связи) | Реконструкция жилой усадебной застройки д. Цна. (Инженерное обеспечение). 1-я очередь строительства
8 | Телемеханизации ТП | Реконструкция здания складского корпуса под торговый центр, п/у «Западный» (в районе ТЭЦ-4)
9 | Система сбора, обработки и передачи информации с РП в ОДС МинКС | СООО «Алютех Воротные Системы». Завод по производству панелей для секционных ворот по ул.Селицкого п/у Шабаны
10 | Электрооборудование РП-10 кВ, связь с энергосистемой, РЗА, АСКУЭ, Телемеханизация РП-10кВ | Комплекс общественного питания с административно-социальной инфраструктурой (типа LIDO) по пр. Победителей, 65. Мини-ТЭЦ
11 | Телемеханизация ТП (с линией связи) | Строительство производственно-складской базы по ул. Бабушкина, 4А (3 этап-складские здания)
12 | Телемеханизация и АСКУЭ РП-10кВ | Строительство РП-10кВ в р-не улиц Академическая-Столетова. Стадия -Архитектурный проект
13 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС. АСКУЭ ТП | Реконструкция здания специализированного финансового назначения по ул. В. Хоружей, 31А в части строительства пристройки административного корпуса
14 | Телемеханизация РП-10кВ, Релейная защита и автоматика РП-10кВ | Завод индустриального домостроения, д. Новый Двор, Минский район. Стадия проектирования – архитектурный проект
15 | Релейная защита и автоматика РУ-10кВ | Реконструкция Дворца легкой атлетики в военном городке "Уручье", г. Минск
16 | Телемеханизация ТП-10кВ | Жилой дом ЖСПК "Несвиж-6" в г. Несвиж по ул. Партизанская
17 | Телемеханизация ТП-10кВ | Многофункциональный комплекс дорожного сервиса в районе развязки автодорог Колодиши-Заславль и Минск-Калачи-Мядель. I-я очередь МАЗС
18 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС | Объект придорожного сервиса по МКАД, 51-й км (лево)
19 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС (с линией связи) | Строительство административно-бытового здания для размещения участка эксплуатации башенных кранов ОАО"УМ №79" по ул. Гурского
20 | Корректировка проекта: Телемеханизация трансформаторной подстанции | Реконструкция здания специализированного и иного назначения (гараж с административной пристройкой) под центр инкасации по ул. Фабрициуса,8 в г. Минске
21 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС | Реконструкция здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг (клинический корпус) ГУ "РНПЦ неврологии и нейрохирургии" Минздрава РБ с пристройкой операционного модуля по ул. Ф. Скорины, 24 в г. Минске
22 | Релейная защита и автоматика РП-10кВ, Телемеханизация РП-10кВ | Реконструкция незавершенного строительством второго пускового комплекса объекта: "Второй участок второй линии метрополитена в г. Минске от ст. "Фрунзенская" до ст. "Пушкинская". Подземный пешеходный переход от станции "Молодежная" до железнодорожных платформ станции "Минск-Северный" с выходом на ул. Кальварийскую и ул. 1-е городское кольцо
23 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС | Здание посольства Исламской Республики Иран по Старовиленскому тракту в г. Минске. Внешние инженерные сети
24 | Электрооборудование ТП-10 кВ, Внешние сети электроснабжения 10кВ, Телемеханизация ТП-10кВ | Временное электроснабжение ЗАО "Магазин Талин"
25 | Телемеханизация ТП-10кВ | Район индивидуальной застройки жилых домов в д. Теляково Узденского р-на Минской области. Благоустройство и сети электроснабжения
26 | Система сбора, обработки и передачи информации с РП, ТП сооружение № 9а по ГП, ТП сооружение № 10 по ГП в ОДС МинКС | Инженерно-транспортная инфраструктура територии жилой застройки пос. Восточный. 2 очередь строительства
27 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС | Реконструкция административного помещения в здании специализированном розничной торговли под торговое помещение (непродовольственная группа товаров) по пр.Победителей. 89 в г.Минске
28 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС | Крытый каток по пр. Дзержинского
29 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС | Жилищно-учебный комплекс на територии военной академии РБ в г. Минске
30 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС | Расширение и реконструкция комплекса зданий БГУпо проспекту Независимости в г. Минске. Корпус факультета Международных отношений. Корректировка
31 | Электрооборудование ТП-10 кВ, Внешние сети электроснабжения 10кВ, Телемеханизация ТП-10кВ | Промышленный комплекс по роизвотству противопожарного оборудования и средств пожаротушенияв г. Заславль
32 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС | Реконструкция общежития под 27-ми квартирный жилой дом по ул.Московская, 25 в г. Ст. Дороги
33 | Электрооборудование ТП-10 кВ, Внешние сети электроснабжения 10кВ, Телемеханизация ТП-10кВ | Размещение производственных мощностей строительной индустрии по ул. Монтажников в районе ТЭЦ-4
34 | Временное электроснабжение строительной площадки | Строительство торгово развлекательного комплекса с подземной автостоянкой, ул. Дунина-Марцинкевича, 9
35 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС (с линией связи) | Строительство здания штаба части с казармой в/ч 5448 по ул. Маяковского, 97
36 | Релейная защита РП-10кВ совмещенного с ТП-1. Система сбора, обработки и передачи информации с РП-10кВ совмещенного с ТП-1, РУ-10кВ большой арены совмещенного с ТП-2, РУ-10кВ малой арены совмещенного с ТП-3, ТП-4 в ОДС МинКС | Ледовый комплекс в микрорайоне Чижовка
37 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС | Группа многоквартирных жилых домов (№1 и №2 по г/п) по ул. Рафиева
38 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП -1, ТП-2 в ОДС МинКС (с линией связи) | Гостинично-жилой комплекс в г. Минске в жилом районе "Лебяжий" по ул. Нарочанской
39 | Корректировка проекта № 17/10-08м41.ТЛМ.ЛС | Многоквартирный жилой дом №10(по г/п) по ул.Притыцкого в комплексе с многоярусной автостоянкой в г. Минске
40 | Телесигнализация о несанкционированном проникновении в электроустановку (ТП-10кВ) | Многоквартирный жилой дом ЗАО "Витэкс" в д. Теплень ул. Пролетарская-ул. Школьная, Узденского р-на
41 | Телемеханизация дополнительно устанавливаемых ячеек в РП-175 | Строительство подземной многоуровневой автомобильной стоянки на пл. Октябрьской
42 | Электрооборудование РП-10 кВ, РЗА, телемеханизация дополнительно устанавливаемой ячейки 10кВ на ПС 110/10кВ «Марьина Горка» | Электроснабжение района индивидуальной застройки в д. Марьино Пуховичского района (площадка №2)
43 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС | Реконструкция внутриплощадочных инженерных сетей с устройством резервного источника электропитания Главного военного клинического медицинского центра по пр. Машерова, 26
44 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС | Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского - пр. Любимова - ул. Семашко. Внешние инженерные сети и улицы. Проектирование улиц: IV Кольцо, проектируемых 1,3,6
45 | Телемеханизация дополнительно устанавливаемых ячеек на ПС «Карла Либнехта» | Район жилой застройки в границах улиц Кальварийская - Скрыганова - железная дорога
46 | Разработка раздела электрооборудование 0,4кВ | Реконструкция электрооборудования горячего и кондитерского цехов в магазине "Талин", расположенного ул. Брудейного г. Минске
47 | Телемеханизация ТП | Административное здание с помещениями общественного назначения и многоярусным гаражом-стоянкой в составе IV очереди строительства многоэтажного гаража с АБК по ул. Тимирязева, 65 в г. Минске
48 | Система сбора и обработки информации с дополнительно устанавливаемой ячейке на ПС «Московская» в ОДС МинКС | Бизенс-центр с административно-гостевым комплексом и паркингом в границах ул Кедышко-ул. Филимонова-пр. Независимости
49 | Система сбора и обработки информации с ТП-6а, ТП-7, ТП-8, ТП-11 в ОДС МинКС (без линии связи) | Район жилой застройки в границах улиц Кальварийская - Скрыганова - железная дорога
50 | Электрооборудование ТП-10 кВ, Телемеханизация ТП-10кВ | Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400кВА. Многоквартирные жилые дома в микрорайоне "Чижовка-6" в границах улиц Уборевича-Чижевских-Корзюки. Жилой дом №12 по генплану
51 | Релейная защита и автоматика РП-10кВ, Телемеханизация РП-10кВ | Инженерные сети жилой застройки в микрорайоне №7 г. Столбцы (две артскважины водозабора "Ольховка")
52 | Телемеханизация ТП | Комплекс экологического просвещения с музеем природы в ГПУ НП «Браславские озера» Витебской области
53 | Телемеханизация ТП | Реконструкция базы отдыха «Леошки» в НП «Браславские озера» Витебской области
54 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС | Корректировка проекта: Строительство здания штаба части с казармой в/ч 5448 по ул.Маяковского, 97
55 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС | Административное здание по ул. Лобанка, 79 в микрорайоне "Сухарево-3"
56 | Телемеханизация ТП-9. Телемеханизация РУ-3 10кВ, ТП-8. Релейная защита и автоматика РУ-3 10кВ | Строительство технологической линии по производству цемента мощностью 1.8 млн. тонн в год в районе месторождения «Каменка» ПРУП «Кричевцементношифер»
57 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС (без линии связи) | Подстанция скорой медицинской помощи по ул. Колесникова в г. Минске. Внешние инженерные сети
58 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС (без линии связи) | Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района "Лошица". Ул. Проектируемая №2 от ул. Чижевских до ул. Проектируемой №1
59 | Наружное освещение и электроснабжение 0,4кВ | Организация учета электрической энергии, наружное освещение площадки, подключение склада бытового помещения охраны ООО "Полипринт", ул. Инженерная, 25
60 | Телемеханизация ТП | Ледовая арена с спортивным залом по ул.Якубовского,12 в г. Горки
61 | Телемеханизация ТП | Производство сортировки смешанного стеклобоя в п/у "Колядичи", ул. Бабушкина, 22
62 | Телемеханизация ТП-1, ТП-3, ТП-874н (с линией связи) | Реконструкция жилой усадебной застройки д. Цна (Инженерное обеспечение). 2-я очередь строительства
63 | Система сбора, обработки и передачи информации с ТП в ОДС МинКС | Гостиничный комплекс с объектами бытового, торгового и административного назначения в жилом районе "Чижовка" в квартале улиц Ташкентская-Голодеда г. Минска
64 | Релейная защита и автоматика ТП-10кВ, Телемеханизация ТП-10кВ | СООО "АлюминТехно". Расширение производственной базы по выпуску алюминиевого профиля по ул. Селицкого-12 СЭЗ "Минск" (1-ая очередь строительства)
65 | Релейная защита и автоматика РП совмещенного с ТП-1 | Ледовый комплекс в микрорайоне Чижовка
66 | Телемеханизация ТП-10кВ. РЗА, телемеханизация доп. устан. ячейки 10кВ в РП-190 | Строительство универсального спортивного зала по ул. Могилевская, 35
67 | Телемеханизация ТП | Административное здание ЗАО "Белорусской калийной компании" по пр. Машерова в г. Минске
68 | Телемеханизация РП-146 | Административное здание ЗАО "Белорусской калийной компании" по пр. Машерова в г. Минске
69 | Телемеханизация ПС "Сторожевская" | Административное здание ЗАО "Белорусской калийной компании" по пр. Машерова в г. Минске
70 | АСКУЭ, Мини АТС и Локальновычислительная сеть, Радиорелейный канал связи, Канал радиосвязи с ТП-67, Телемеханизация котельной, Телемеханизация ТП-67 | Реконструкция котельной ДОЛ им. М.Казея РУП "ПО "Белоруснефть" с заменой котлов на тепловые насосы
71 | Телемеханизация дополнительно устанавливаемых ячеек в РП-1 | Многофункциональный комплекс с гостиницей Кемпински в г. Минске в границах пр. Независимости, ул. Я. Купалы, р. Свислоч. Внешние инженерные сети